[image: image1.png]= APOVIHO =




 [image: image2.jpg]) Zf

c
GRTIFICA‘\O‘\

INntertek




  

Изх. №30-63-5/08.03.2016 г.

Относно: запитване по документация  за участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино”;
Уважаема/и  г-жо/г-н Управител,

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви изпращаме отговор на зададен въпрос както следва:

Въпрос №1:
По разрешително за строеж коя категория е обекта?

Отговор №1: 

Обектите и от двете обособени позици са първа група, четвърта категория.

Въпрос №2:

Съгласно чл. 36, ал. 6 от Закона за технически изисквания към продуктите на Държавна агенция за метериологичен и технически надзор фирмите работещи с тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортиращата среда до 350С или до 4МРа. Във връзка с изискванията на фирмите за обществената поръчка този закон е пропуснат и нарушава изискванията на ДАМН. Ще отпаднат ли фирмите, които не притежават удостоверение съгласно Държавна агенция за метериологичен и технически надзор?
Отговор №2:
Няма да отпаднат участниците, които не притежават удостоверение от Държавна агенция за метериологичен и технически надзор.
РЕСМИ МУРАД:

КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО
__________________________________________________________________

Република България, област Кърджали                                                                                     
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238;   факс +3651 4568
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